## Slide 1
日射量における直列接続の出力特性について
(バイパスダイオードなし)
①Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=1.0
②Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=0.5,Cell3_sol=0.1
③Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=0
④ Cell1_sol=0, Cell2_sol=0,Cell3_sol=0
2015年3月21日
マルツエレック株式会社

## Slide 2
太陽電池3枚を直列接続して、LTspiceを活用し、日射量の影響を考慮
して、シミュレーションを行ってみます。
4つのケースで出力特性シミュレーションを行います。
①Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=1.0
②Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=0.5,Cell3_sol=0.1
③Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=0
④ Cell1_sol=0, Cell2_sol=0,Cell3_sol=0
準備すること
3つの太陽電池のSPICEモデル及び回路図シンボルについて識別化する必要が あります。

## Slide 3
Solの状態は、電流源の値で表現する
.SUBCKT HEM125PA_01 Plus Minus
R_RS1 N00A Plus 500.3637m
R_Rsh1 Minus N00A 193.200k
D_D1 N00A Minus DIODE_HEM125PA
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
.Model DIODE_HEM125PA D
+ IS=52.4058u
+ N=1.1374k
+ RS=300.5273m
+ IKF=0
.ENDS
太陽電池のSPICEモデルのネットリスト
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
上記の値をsolによって、変化させる

## Slide 4
Solの状態とI_I1の値の関係
日射量値[W/m^2] | Solの値 | I_I1の値
1000 | 1.0 | 0.66001
500 | 0.5 | 0.330005
300 | 0.3 | 0.198003
0 | 0 | 0
I_I1 Minus N00A DC 0.66001
上記の値をsolによって、変化させる

## Slide 5
①Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=1.0

## Slide 6
660.00772mA
①Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=1.0

## Slide 7
②Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=0.5,Cell3_sol=0.1

## Slide 8
68.537571mA
②Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=0.5,Cell3_sol=0.1

## Slide 9
③Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=0

## Slide 10
2.6347074mA
③Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=0

## Slide 11
④ Cell1_sol=0, Cell2_sol=0,Cell3_sol=0

## Slide 12
④ Cell1_sol=0, Cell2_sol=0,Cell3_sol=0
0
0

## Slide 13
LTspiceシミュレーションデータ
シミュレーションフォルダ
識別化したSPICEモデル及び回路図シンボル

## Slide 14
LTspiceシミュレーションデータのシミュレーションフォルダについて
①Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=1.0
②Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=0.5,Cell3_sol=0.1
③Cell1_sol=1.0, Cell2_sol=1.0,Cell3_sol=0
④ Cell1_sol=0, Cell2_sol=0,Cell3_sol=0
日射量の状況 | シミュレーションフォルダ名称
① | Output_100
② | Output_50_30_10
③ | Output_50_30_0
④ | Output_0_0_0